## Sheet1
对象名称 | 数据OAD | 参数 | 操作标志 | 换算(小数位) | 单位 | 数据类型集合 | 数据长度集合
通信地址 | 40010200 | 111111111111 | 抄读 | 0 |  | 09 | 06
表号(1类) | 40020200 | 0000000000000001 | ESAM回抄 | 0 |  | 09 | 06
客户编号(1类) | 40030200 | 000000000000 | ESAM回抄 | 0 |  | 09 | 06
LCD 参数 | 40070200 | 05,0060,0010,0030,02,04,00 | 抄读 | 0,0,0,0,0,0,0 | 上电全显时间:s,背光点亮时间:s,显示查看背光点亮时间:s,无电按键屏幕驻留最大时间:s,显示电能小数位数:s,显示功率（最大需量）小数位数:s,液晶①②字样意义:s | 02,17,18,18,18,17,17,17 | 07,01,02,02,02,01,01,01
上电全显时间 | 40070201 | 05 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
背光点亮时间 | 40070202 | 0060 | 抄读 | 0 | s | 18 | 02
显示查看背光点亮时间 | 40070203 | 0010 | 抄读 | 0 | s | 18 | 02
无电按键屏幕驻留最大时间 | 40070204 | 0030 | 抄读 | 0 | s | 18 | 02
显示电能小数位数 | 40070205 | 02 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
显示功率（最大需量）小数位数 | 40070206 | 04 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
液晶①②字样意义 | 40070207 | 00 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
备用套时区表切换时间 | 40080200 | 20191231000000 | 抄读 | 0 | 年月日时分秒 | 28 | 07
备用套日时段切换时间 | 40090200 | 20191231000000 | 抄读 | 0 | 年月日时分秒 | 28 | 07
备用套分时费率切换时间(1类) | 400A0200 | 1912312359 | 抄读 | 0 | 年月日时分秒 | 28 | 05
备用套阶梯电价切换时间(1类) | 400B0200 | 1912312359 | 抄读 | 0 | 年月日时分秒 | 28 | 05
时区时段数 | 400C0200 | 02,08,14,04,00 | 抄读 | 0,0,0,0,0 | 年时区数:,日时段表数:,日时段数:,费率数:,公共假日数:, | 02,17,17,17,17,17 | 05,01,01,01,01,01
年时区数 | 400C0201 | 02 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
日时段表数 | 400C0202 | 08 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
日时段数(每日切换数) | 400C0203 | 14 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
费率数 | 400C0204 | 04 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
公共假日数 | 400C0205 | 00 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
阶梯数 | 400D0200 | 00 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
计量元件数 | 40100200 | 01 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
公共假日表 | 40110200 | 2019050103,01,2019050204,02,2019050204,02 | 抄读 | 0,0,0,0,0,0 |  | 01,02,26,17,02,26,17,02,26,17 | 03,02,05,01,02,05,01,02,05,01
第1假日 | 40110201 | 2019050103,01 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
第2假日 | 40110202 | 2019050204,02 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
第3假日 | 40110203 | 2019050204,02 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
第4假日 | 40110204 | 2019050204,02 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
第5假日 | 40110205 | 2019050204,02 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
第6假日 | 40110206 | 2019050204,02 | 抄读 | 0,0 | 年月日周时段表 | 02,26,17 | 02,05,01
周休日特征字 | 40120200 | FE | 抄读 | 0 |  | 04 | 08
周休日釆用的日时段表号 | 40130200 | 01 | 抄读 | 0 |  | 17 | 01
当前套时区表 | 40140200 | 010101,030102,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103 | 抄读 | 0 |  | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前套第1时区 | 40140201 | 010101 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第2时区 | 40140202 | 030102 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第3时区 | 40140203 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第4时区 | 40140204 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第5时区 | 40140205 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第6时区 | 40140206 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第7时区 | 40140207 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第8时区 | 40140208 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第9时区 | 40140209 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第10时区 | 4014020A | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第11时区 | 4014020B | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第12时区 | 4014020C | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第13时区 | 4014020D | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套第14时区 | 4014020E | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套时区表 | 40150200 | 010101,030102,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103,060103 | 抄读 | 0 |  | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用套第1时区 | 40150201 | 010101 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第2时区 | 40150202 | 030102 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第3时区 | 40150203 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第4时区 | 40150204 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第5时区 | 40150205 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第6时区 | 40150206 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第7时区 | 40150207 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第8时区 | 40150208 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第9时区 | 40150209 | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第10时区 | 4015020A | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第11时区 | 4015020B | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第12时区 | 4015020C | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第13时区 | 4015020D | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
备用套第14时区 | 4015020E | 060103 | 抄读 | 0 | 月日时段表 | 02,17,17,17 | 03,01,01,01
当前套日时段表 | 40160200 |  | 抄读 | 0
当前时段表1 | 40160201 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表2 | 40160202 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表3 | 40160203 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表4 | 40160204 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表5 | 40160205 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表6 | 40160206 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表7 | 40160207 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前时段表8 | 40160208 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用套日时段表 | 40170200 |  | 抄读 | 0
备用时段表1 | 40170201 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表2 | 40170202 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表3 | 40170203 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表4 | 40170204 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表5 | 40170205 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表6 | 40170206 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表7 | 40170207 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用时段表8 | 40170208 | 000001,030002,060003,090004,120001,150002,180003,210004,210004,210004,210004,210004,210004,210004 | 抄读 | 0 | 时分费率号 | 01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 14,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
当前套费率电价(1类) | 40180200 | 0.5000,0.4900,0.4800,0.4700,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000 | ESAM回抄 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh | 01,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06 | 32,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04
当前费率电价1 | 40180201 | 0.5000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前费率电价2 | 40180202 | 0.4900 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前费率电价3 | 40180203 | 0.4800 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前费率电价4 | 40180204 | 0.4700 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前费率电价5 | 40180205 | 0.0000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前费率电价6 | 40180206 | 0.0000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用套费率电价(1类) | 40190200 | 0.5000,0.4900,0.4800,0.4700,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000 | ESAM回抄 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh,元/kWh | 01,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06,06 | 32,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04
备用费率电价1 | 40190201 | 0.5000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用费率电价2 | 40190202 | 0.4900 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用费率电价3 | 40190203 | 0.4800 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用费率电价4 | 40190204 | 0.4700 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用费率电价5 | 40190205 | 0.0000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
备用费率电价6 | 40190206 | 0.0000 | ESAM回抄 | 4 | 元/kWh | 06 | 04
当前套阶梯电价(1类) | 401A0200 | 51.00,101.00,151.00,0.00,0.00,0.00,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,FF,01,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF | ESAM回抄 | 2,2,2,2,2,2,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | kWh,kWh,kWh,kWh,kWh,kWh,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,月日时,月日时,月日时,月日时 | 02,01,06,06,06,06,06,06,01,06,06,06,06,06,06,06,01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 03,06,04,04,04,04,04,04,07,04,04,04,04,04,04,04,04,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
备用套阶梯电价(1类) | 401B0200 | 51.00,101.00,151.00,0.00,0.00,0.00,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,FF,01,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF | ESAM回抄 | 2,2,2,2,2,2,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | kWh,kWh,kWh,kWh,kWh,kWh,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,元/kWh元,月日时,月日时,月日时,月日时 | 02,01,06,06,06,06,06,06,01,06,06,06,06,06,06,06,01,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17,02,17,17,17 | 03,06,04,04,04,04,04,04,07,04,04,04,04,04,04,04,04,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01,03,01,01,01
电流互感器变比(1类) | 401C0200 | 000001 | ESAM回抄 | 0 |  | 06 | 03
电压互感器变比(1类) | 401D0200 | 000001 | ESAM回抄 | 0 |  | 06 | 03
报警金额限值(1类) | 401E0200 | 30.00,10.00 | ESAM回抄 | 2,2 | 报警金额限值 1:元,报警金额限值 2:元 | 02,06,06 | 02,04,04
报警金额限值 1 | 401E0201 | 30.00 | ESAM回抄 | 2 | 元 | 06 | 04
报警金额限值 2 | 401E0202 | 10.00 | ESAM回抄 | 2 | 元 | 06 | 04
其它金额限值 | 401F0200 | 0.00,999999.99,0.00 | 抄读 | 2,2,2 | 透支金额限值:元,囤积金额限值:元,合闸允许金额限值:元 | 02,06,06,06 | 03,04,04,04
透支金额限值 | 401F0201 | 0.00 | 抄读 | 2 | 元 | 06 | 04
囤积金额限值 | 401F0202 | 999999.99 | 抄读 | 2 | 元 | 06 | 04
合闸允许金额限值 | 401F0203 | 0.00 | 抄读 | 2 | 元 | 06 | 04
插卡状态字 | 40220200 | 0000 | 抄读 | 0 |  | 04 | 16
电压合格率参数 | 40300200 | 264,154,235.4,204.6 | 抄读 | 1,1,1,1 | 电压考核上限:V,电压考核下限:V,电压合格上限:V,电压合格下限:V | 02,18,18,18,18 | 04,02,02,02,02
电压考核上限 | 40300201 | 264 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电压考核下限 | 40300202 | 154 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电压合格上限 | 40300203 | 235.4 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电压合格下限 | 40300204 | 206.4 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
最大需量周期 | 41000200 | 15 | 抄读 | 0 | 分钟 | 17 | 01
滑差时间 | 41010200 | 01 | 抄读 | 0 | 分钟 | 17 | 01
校表脉冲宽度 | 41020200 | 80 | 抄读 | 0 | ms | 17 | 01
资产管理编码 | 41030200 |  | 抄读 | 0 |  | 10 | 16
额定电压 | 41040200 | 220V | 抄读 | 0 | V | 10 | 03
额定电流/基本电流 | 41050200 | 5A | 抄读 | 0 | A | 10 | 03
最大电流 | 41060200 | 60A | 抄读 | 0 | A | 10 | 03
有功准确度等级 | 41070200 | 1 | 抄读 | 0 |  | 10 | 02
无功准确度等级 | 41080200 | 2 | 抄读 | 0 |  | 10 | 02
电能表有功常数 | 41090200 | 1200 | 抄读 | 0 | imp/kWh | 06 | 04
电能表无功常数 | 410A0200 | 1200 | 抄读 | 0 | imp/kvarh | 06 | 04
电能表型号 | 410B0200 | DDZY637-Z | 抄读 | 0 |  | 10 | 16
软件备案号 | 41110200 | AAAAAAAAAAAAAAAA | 抄读 | 0 |  | 10 | 08
有功组合方式特征字 | 41120200 | A0 | 抄读 | 0 |  | 04 | 08
无功组合方式 1 特征字 | 41130200 | 0A | 抄读 | 0 |  | 04 | 08
无功组合方式 2 特征字 | 41140200 | A0 | 抄读 | 0 |  | 04 | 08
结算日 | 41160200 | 01,00,99,99,99,99 | 抄读 | 0,0,0,0,0,0 |  | 01,02,17,17,02,17,17,02,17,17 | 03,02,01,01,02,01,01,02,01,01
结算日1 | 41160201 | 01,00 | 抄读 | 0,0 | 日时 | 02,17,17 | 02,01,01
结算日2 | 41160202 | 99,99 | 抄读 | 0,0 | 日时 | 02,17,17 | 02,01,01
结算日3 | 41160203 | 99,99 | 抄读 | 0,0 | 日时 | 02,17,17 | 02,01,01
告警状态 | 80000400 | 00 | 操作 | 0 |  | 04 | 08
命令状态 | 80000500 | 00 | 操作 | 0 |  | 04 | 08
保电状态 | 80010200 | 00 | 抄读 | 0 | 解除(0)保电(1)自动保电(2) | 22 | 01
失压事件 | 30000500 | 171.6,187,0.025,60 | 抄读 | 1,1,4,0 | 电压触发上限:V,电压恢复下限:V,电流触发下限:A,判定延时时间:s | 02,18,18,05,17 | 04,02,02,04,01
电压触发上限(失压) | 30000501 | 171.6 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电压恢复下限(失压) | 30000502 | 187 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电流触发下限(失压) | 30000503 | 0.025 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
判定延时时间(失压) | 30000504 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表欠压事件 | 30010500 | 171.6,60 | 抄读 | 1,0 | 电压触发上限:V,判定延时时间:s | 02,18,17 | 02,02,01
电压触发上限(欠压) | 30010501 | 171.6 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
判定延时时间(欠压) | 30010502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表过压事件 | 30020500 | 264,60 | 抄读 | 1,0 | 电压触发下限:V,判定延时时间:s | 02,18,17 | 02,02,01
电压触发下限(过压) | 30020501 | 264 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
判定延时时间(过压) | 30020502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表断相事件 | 30030500 | 132,0.025,60 | 抄读 | 1,4,0 | 电压触发上限:V,电流触发上限:A,判定延时时间:s | 02,18,05,17 | 03,02,04,01
电压触发上限(断相) | 30030501 | 132 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电流触发上限(断相) | 30030502 | 0.025 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
判定延时时间(断相) | 30030503 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表失流事件 | 30040500 | 154,0.025,0.25,60 | 抄读 | 1,4,4,0 | 电压触发下限:V,电流触发上限:A,电流触发下限:A,判定延时时间:s | 02,18,05,05,17 | 04,02,04,04,01
电压触发下限(失流) | 30040501 | 154 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电流触发上限(失流) | 30040502 | 0.025 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
电流触发下限(失流) | 30040503 | 0.25 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
判定延时时间(失流) | 30040504 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表过流事件 | 30050500 | 72,60 | 抄读 | 4,0 | 电流触发下限:A,判定延时时间:s | 02,05,17 | 02,04,01
电流触发下限(过流) | 30050501 | 72 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
判定延时时间(过流) | 30050502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表断流事件 | 30060500 | 132,0.025,60 | 抄读 | 1,4,0 | 电压触发下限:V,电流触发上限:A,判定延时时间:s | 02,18,05,17 | 03,02,04,01
电压触发下限(断流) | 30060501 | 132 | 抄读 | 1 | V | 18 | 02
电流触发上限(断流) | 30060502 | 0.025 | 抄读 | 4 | A | 05 | 04
判定延时时间(断流) | 30060503 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表功率反向事件 | 30070500 | 5.5,60 | 抄读 | 1,0 | 有功功率触发下限:W,判定延时时间:s | 02,05,17 | 02,04,01
有功功率触发下限(功率反向) | 30070501 | 5.5 | 抄读 | 1 | W | 05 | 04
判定延时时间(功率反向) | 30070502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表过载事件 | 30080500 | 15840,60 | 抄读 | 1,0 | 有功功率触发下限:W,判定延时时间:s | 02,05,17 | 02,04,01
有功功率触发下限(过载) | 30080501 | 15840 | 抄读 | 1 | W | 05 | 04
判定延时时间(过载) | 30080502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表正向有功需量超限 | 30090600 | 47.52,60 | 抄读 | 4,0 | 触发下限:kW,判定延时时间:s | 02,06,17 | 02,04,01
触发下限(正向需量超限) | 30090601 | 47.52 | 抄读 | 4 | kW | 06 | 04
判定延时时间(正向需量超限) | 30090602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表反向有功需量超限 | 300A0600 | 47.52,60 | 抄读 | 4,0 | 触发下限:kW,判定延时时间:s | 02,06,17 | 02,04,01
触发下限(反向需量超限) | 300A0601 | 47.52 | 抄读 | 4 | kW | 06 | 04
判定延时时间(反向需量超限) | 300A0602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表无功需量超限事件 | 300B0500 | 47.52,60 | 抄读 | 4,0 | 触发下限:kW,判定延时时间:s | 02,06,17 | 02,04,01
触发下限(无功需量超限) | 300B0501 | 47.52 | 抄读 | 4 | kW | 06 | 04
判定延时时间(无功需量超限) | 300B0502 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表功率因数超下限 | 300C0600 | 30,60 | 抄读 | 1,0 | 下限阀值:%,判定延时时间:s | 02,16,17 | 02,02,01
下限阀值(功率因数超限) | 300C0601 | 30 | 抄读 | 1 | % | 16 | 02
判定延时时间(功率因数超限) | 300C0602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表辅助电源掉电事件 | 300E0600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(辅助电源掉电) | 300E0601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表电压逆相序事件 | 300F0600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(电压逆向序) | 300F0601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表电流逆相序事件 | 30100600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(电流逆向序) | 30100601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表掉电事件 | 30110600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(掉电) | 30110601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表电压不平衡事件 | 301D0600 | 30,60 | 抄读 | 2,0 | 限值:%,判定延时时间:s | 02,16,17 | 02,02,01
限值(电压不平衡) | 301D0601 | 30 | 抄读 | 2 | % | 16 | 02
判定延时时间(电压不平衡) | 301D0602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表电流不平衡事件 | 301E0600 | 30,60 | 抄读 | 2,0 | 限值:%,判定延时时间:s | 02,16,17 | 02,02,01
限值(电流不平衡) | 301E0601 | 30 | 抄读 | 2 | % | 16 | 02
判定延时时间(电流不平衡) | 301E0602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表电流严重不平衡事件 | 302D0600 | 90,60 | 抄读 | 2,0 | 限值:%,判定延时时间:s | 02,16,17 | 02,02,01
限值(电流严重不平衡) | 302D0601 | 90 | 抄读 | 2 | % | 16 | 02
判定延时时间(电流严重不平衡) | 302D0602 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表时钟故障事件 | 302E0600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(时钟故障) | 302E0601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01
电能表计量芯片故障事件 | 302F0600 | 60 | 抄读 | 0 | 判定延时时间:s | 02,17 | 01,01
判定延时时间(计量芯片) | 302F0601 | 60 | 抄读 | 0 | s | 17 | 01